Приложение №1

к концессионному соглашению

на реконструкцию котельной ЗГР,

расположенной   по адресу

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. Советская, строение 116

№___ от «___»____________ 2011 г.

Состав объектов Концессионного соглашения

Объект  - действующая мазутная котельная  ЗГР, расположенная по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. Советская, строение 116 и неразрывно связанное с ней иное имущество

| № | Наименование, местонахождение имущества | Характеристика (описание) объекта | Технико-экономические показатели | Техническое состояние | Степень износа, % | Фактический срок службы, лет | Неисправности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание котельной ЗГР | Здание нежилое, двухэтажное, общей площадью 445,4 кв.м , год ввода 1977 г | соответствует требованиям | удовлетворительное | 66 | 33 | исправен |  |

Перечень имущества, которое образует единое целое с объектом концессионного соглашения (иное имущество)

| № | Наименование, местонахождение имущества | Характеристика объекта | Технико-экономические показатели | Техническое состояние | Степень износа | Фактический срок службы, лет | Неисправности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котел ДКВР 2,5/13 | ДКВР 2,5/13,год постройки -1977 г. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 2 | котел ДЕ 6,5-14 ГМО | ДЕ 6,5-14 ГМО 2010 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 0 | 0 | исправен |  |
| 3 | вентилятор ВДН 10/1500 | ВДН 10/1500 2002 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 8 | исправен |  |
| 4 | дымосос ДН-9 | ДН-9 1977 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 5 | дымосос ДН 10/1500 | ДН 10/1500 2006 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 50 | 4 | исправен |  |
| 6 | сварочный трансформатор СЖ 0662-0000 пс-2 шт. | СЖ 0662-0000 1986 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 24 | исправен |  |
| 7 | экономайзер БВЭСШ-2 | БВЭСШ-2 | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 8 | исправен |  |
| 8 | насос 1 Д 315/71 | 1 Д 315/71 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 7 | исправен |  |
| 9 | насос 1 Д 315/71 с эл.двигателем | 1 Д 315/71 с эл.двигателем 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 7 | исправен |  |
| 10 | насос К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт | К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 7 | исправен |  |
| 11 | насос К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт | К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 7 | исправен |  |
| 12 | насос АХ 50-125 2,2/3000 | АХ 50-125 2,2/3000 2005 г.в.. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 5 | исправен |  |
| 13 | насос ЦНСГ 13-140 15/3000 | ЦНСГ 13-140 15/3000 2005 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 5 | исправен |  |
| 14 | насос ЦНСГ 13-140 15/3000 | ЦНСГ 13-140 15/3000 2005 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 5 | исправен |  |
| 15 | пароподогреватель 16ПП 1-32-7-11 | 16ПП 1-32-7-11 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 7 | исправен |  |
| 16 | Пароподогреватель ПП 1-32-7-11 | ПП 1-32-7-11 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 7 | исправен |  |
| 17 | пароподогреватель ПП 2-17-7-11 | ПП 2-17-7-11 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 7 | исправен |  |
| 18 | пароподогреватель ПП 2-17-7-11 | ПП 2-17-7-11 2003 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 90 | 7 | исправен |  |
| 19 | труба дымовая | металлическая 1977 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 20 | здание МНС | 1977 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 21 | емкость 700 м.куб | металлическая 1977 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 22 | емкость 100 м.куб | металлическая 1977 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 23 | емкость 60 м.куб | металлическая 1977 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |
| 24 | насос Ш-80 2,5 11/3000 | Ш-80-2,5 11/3000 2005 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 30 | 5 | исправен |  |
| 25 | насос НШ-50 3 шт. | НШ-50 2005 г.в | соответствует требованиям | удовлетворительное | 30 | 5 | исправен |  |
| 26 | тепловые сети от котельной ЗГР до шк.№1 | 2004 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 40 | 6 | исправен |  |
| 27 | тепловые сети от ТК-19 до О.С. | 2002 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 50 | 8 | исправен |  |
| 28 | магистральные тепловые сети -1786м | 1977 г.в. | соответствует требованиям | удовлетворительное | 95 | 33 | исправен |  |

срок владения и пользования иным имуществом составляет с «___»_______________г. по «___»____________________г.

Срок ограничения прав собственности Концедента иным имуществом составляет с «___»_______________г. по «___»____________________г.

| Концедент Грузных А.В. /________________________ | Концессионер _________________________ / _______________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к концессионному соглашению

на реконструкцию котельной ЗГР,

расположенной   по адресу

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. Советская, строение 116

№___от «___»____________ 2011 г.

Акт приема-передачи имущества

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образования «город Усть-Кут» (далее  именуемое "Концедент") в лице председателя КУМИ УКМО (городского поселения) А.В.Грузных, действующего на основании распоряжения главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) №243-РК от 08.12.2009 года, постановления и.о.главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 17.06.2011 года № 391 с одной стороны и ___________________, именуемое далее "Концессионер") в лице _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Концедент передает, а Концессионер принимает следующие объекты имущества:

| № | Наименование | Техническое состояние | Фактич. срок службы | Начальная стоимость | Остаточная стоимость | Восстановительная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | здание котельной ЗГР | удовлетворительное | 33 | 2950029,29 | 2506572,14 | не переоценивалось |
|  | котел ДКВР 2,5/13 | удовлетворительное | 33 | 168072,25 | 0 |  |
|  | котел ДЕ 6,5-14 ГМО | удовлетворительное | 0 | 3517220 | 3517220 |  |
|  | вентилятор ВДН 10/1500 | удовлетворительное | 8 | 41168,6 | 12846,6 |  |
|  | дымосос ДН-9 | удовлетворительное | 33 | 49,19 | 0 |  |
|  | дымосос ДН 10/1500 | удовлетворительное | 4 | 48511,2 | 33967,2 | не переоценивалось |
|  | сварочный трансформатор СЖ | удовлетворительное | 24 | 1 | 0 |  |
|  | экономайзер БВЭСШ-2 | удовлетворительное | 8 | 228560,4 | 134185,04 | не переоценивалось |
|  | насос 1 Д 315/71 | удовлетворительное | 7 | 69471,5 | 12150,54 | не переоценивалось |
|  | насос 1 Д 315/71 с эл.двигателем | удовлетворительное | 7 | 69471,5 | 11426,54 | не переоценивалось |
|  | насос К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт | удовлетворительное | 7 | 5790 | 0 | не переоценивалось |
|  | насос К 20/30 с эл.двигателем 4 кВт | удовлетворительное | 7 | 5790 | 0 | не переоценивалось |
|  | насос АХ 50-125 2,2/3000 | удовлетворительное | 5 | 33050,85 | 19845,77 | не переоценивалось |
|  | насос ЦНСГ 13-140 15/3000 | удовлетворительное | 5 | 30127,12 | 18078,4 | не переоценивалось |
|  | насос ЦНСГ 13-140 15/3000 | удовлетворительное | 5 | 30127,12 | 18078,4 | не переоценивалось |
|  | пароподогреватель 16ПП 1-32-7-1169125 | удовлетворительное | 7 | 69125 | 35251,66 | не переоценивалось |
|  | пароподогреватель ПП 1-32-7-11 | удовлетворительное | 7 | 69125 | 35251,66 | не переоценивалось |
|  | пароподогреватель ПП 2-17-7-11 | удовлетворительное | 7 | 41464,00 | 21120,73 | не переоценивалось |
|  | пароподогреватель ПП 2-17-7-11 | удовлетворительное | 7 | 41464,34 | 21121,07 | не переоценивалось |
|  | труба дымовая | удовлетворительное | 33 | 165260,28 | 21668,28 | не переоценивалось |
|  | здание МНС | удовлетворительное | 33 | 1 | 0 | не переоценивалось |
|  | емкость 700 м.куб | удовлетворительное | 33 | 23100 | 0 | не переоценивалось |
|  | емкость 100 м.куб | удовлетворительное | 33 | 3100 | 0 | не переоценивалось |
|  | емкость 60 м.куб | удовлетворительное | 33 | 2180 | 0 | не переоценивалось |
|  | насос Ш-80 2,5 11/3000 | удовлетворительное | 5 | 29661,02 | 0 | не переоценивалось |
|  | насос НШ-50 3 шт. | удовлетворительное | 5 | 46800 | 0 | не переоценивалось |
|  | тепловые сети от котельной ЗГР до шк.№1 | удовлетворительное | 6 | 4521899,67 | 1703240,75 | не переоценивалось |
|  | тепловые сети от ТК-19 до О.С. | удовлетворительное | 8 | 52674 | 40710,36 | не переоценивалось |
| 29 | магистральные тепловые сети -1786м | удовлетворительное | 33 | 720000 | 566400 | не переоценивалось |

| Концедент Грузных А.В /________________________ | Концессионер _________________________ / _______________________ |
| --- | --- |