Статьей 37 Конституции РФ

гарантировано право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям  безопасности  и  гигиены.

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства работ (ст.211 Трудового кодекса РФ).

Перечень  организационно-распорядительной

документации  по  охране  труда,

наличие,  хранение  и  ведение  которой  должно  быть  организовано  работодателем

- ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Положение о службе охраны труда | Ст.217 ТК РФ |
| 2. Должностная инструкция специалистов по охране труда | П.2 Постановления Минтрудсоцразвития России от 22.01.2001г. №10 «Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организации |
| 3. Приказ о возложении обязанностей инженера по охране труда на одного из специалистов организации или договор о привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда | Ст.217 ТК РФ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА |
| 1. Приказ (распоряжение) работодателя о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и ИТР организации. | П.3.4. Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г.; п.10.7, 10.8 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 2. Приказ (распоряжение) работодателя о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда рабочего персонала в подразделениях | П.3.4. Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г.; п.10.7, 10.8 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 3. Приказы работодателя о проведении обучения по охране труда руководителей, специалистов и ИТР. | П.2.3.1. Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г. |
| 4. Приказы работодателя о проведении обучения по охране труда рабочего персонала | П.2.2.2 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г. |
| 5. Программа обучения руководителей, специалистов и ИТР по охране труда | П.2.3.2 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.6.10, 10.8 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 6. Программа обучения рабочего персонала по охране труда | П.2.3.2 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.6.10 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 7. Протоколы проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и ТР | П.3.6 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.10.11 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 8. Протоколы проверки знаний требований охраны труда рабочего персонала | П.3.6 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.10.11 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 9. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда | П.3.7 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.10.11 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 10. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда | П.2.1.2 Пост. Минтруда и СР РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.8.5, 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 11. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда | п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 12. Личная карточка прохождения обучения | п.6.11 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 13. Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте | П.2.1.4 Пост. Минтруда и соцразвития РФ №1/29 от 13.01.2003г п.8.5, 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 14. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от инструктажа на рабочем месте. | П.2.1.4 Пост. Минтруда и соцразвития РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.8.7 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 15. Перечень инструкций по охране труда для работников, действующих в организации | П.5.9. Пост. Минтрудсоцразивтия России от 17.12.2002г. №80 |
| 16. Инструкции по охране труда для работников | П.5.3 Пост. Минтрудсоцразивтия России от 17.12.2002г. №80 |
| 17. Приказ работодателя о продлении срока действия инструкций по охране труда | П.5.8 Пост. Минтрудсоцразивтия России от 17.12.2002г. №80 |
| 18. Журнал учета инструкций по охране труда для работников | П.5.8 Пост. Минтрудсоцразивтия России от 17.12.2002г. №80 |
| 19. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников | П.5.10 Пост. Минтрудсоцразвития России от 17.12.2002г. №80 |
| 20. Приказы (распоряжения) работодателя по подразделениям о назначении лиц, под руководством которых проходя стажировку вновь принятые работники. Приказы (распоряжения) о допуске работников к самостоятельной работе. | П.9. ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 21. Программа и (или) инструкция обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. | Ст.212 Трудового кодекса РФ, Пост. Минтруда и соцразвития РФ №1/29 от 13.01.2003г., п.12 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 22. Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте | п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| 23. Журнал регистрации целевого инструктажа по охране труда | п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ |
| 1.Список контингента, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам | Ст.213 Трудового кодекса РФ, П.21 Порядка проведения мед.осмотров (приказ Минздравсоцразивитя России от 12.04.2011г. №302н |
| 2.Поименный список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. | Ст.213 Трудового кодекса РФ, П.22,23 Порядка проведения мед.осмотров (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н |
| 3. Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр | П.7,24 Порядка проведения мед.осмотров (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н |
| 4. Журнал регистрации выдачи направлений на предварительный (периодический) медицинский осмотр | П.8 Порядка проведения мед.осмотров (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н |
| 5. Медицинское заключение по итогам проведения предварительных и периодических медицинских осмотров | П.12,13,31 Порядка проведения мед.осмотров (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н |
| 4.Организация выдачи профилактического питания |
| 1.Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда выдается бесплатно молоко, или другие равноценные пищевые продукты. | Статья 222 Трудового кодекса РФ |
| 2.Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда выдается бесплатное лечебно-профилактическое питание. Недельные меню-раскладки на каждый день и карточки блюд. | Статья 222 Трудового кодекса РФ |
| 5.Организация выдачи средств индивидуальной защиты |
| 1.Перечень профессий и должностей, получающих смывающие и обезвреживающие средства на производственные нужды. | Статья 221 Трудового кодекса РФ, Приказ №1122н от 17.12.2010г. |
| 2.Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. | Статья 221 Трудового кодекса РФ, Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. №290н |
| 3.Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты | П.22 Межотраслевых Правил обеспечения работников (Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. №290н) |
| 4.Личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. | П.24 Приказа №1122н от 17.12.2010г |
| 6.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников |
| 1.Программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников | Статьи 195.1, 196, 197 Трудового кодекса РФ |
| 2.Протоколы присвоения разрядов рабочим | Статья 196 Трудового кодекса РФ |
| 3.Ученические договоры | Глава 32 Трудового кодекса РФ |
| 4.Договор на повышение квалификации работника | Статьи 196, 225 Трудового кодекса РФ |
| 7. Специальная оценка условий труда |
| Результаты специальной оценки условий труда оформляются комиссией в виде отчета о ее проведении, к которому прилагаются: - приказ о создании комиссии и график проведения работ; - перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах; - карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; - протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; -протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; - сводная ведомость СОУТ; - перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ; - заключение эксперта организации, проводящей СОУТ; - сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным требованиям. | Статья 212 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» |
| 8. Учет и расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний |
| 1.Документы расследования несчастных случаев на производстве | Статьи 227-231 Трудового кодекса РФ, Постановление Минтруда России от 24.10.2002г. №73 |
| 2.Журнал регистрации несчастных случаев на производстве | Постановление Минтруда России от 24.10.2002г. №73 |
| 3.Приказ о конкретных мерах по предупреждению и ликвидации производственного травматизма. | Статьи 227-231 Трудового кодекса РФ |
| 4.Документы расследования профессиональных заболеваний | Пункт 25 Постановления Правительства РФ от 15.12.2000г. №967 |
| 5. Акт о случае профессионального заболевания. | Пункт 27 Постановления Правительства РФ от 15.12.2000г. №967 |
| 6. Приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний | П.29 Постановления Правительства РФ от 15.12.2000г. №967 |
| 9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
| 1.Смета расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Статья 226 Трудового кодекса РФ |
| 2.Комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации | Статья 212 Трудового кодекса РФ |
| 3.Предписания должностных лиц органов федерального государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права и их выполнение. | Статья 212 Трудового кодекса РФ |
| 4.Положение о совместном комитете (комиссии) по охране труда | Статья 218 Трудового кодекса РФ |
| 5.Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза | Статья 218 Трудового кодекса РФ |
| 6.Коллективный договор | Глава 7 Трудового кодекса РФ |
| 7.Соглашение | Глава 7 Трудового кодекса РФ |
| 8 Должностные инструкции для руководителей, специалистов и ИТР организации | Пункт 25 Правил разработки, утверждения и применения проф. стандартов (постановление Правительства РФ от 22.01.2013г. №23) |
| 9. Документы по организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах. | Статья 212 Трудового кодекса РФ, метод. Рекомендации, утв. Постановлением Исполкома ФНПР от 26.09.2007г. №4-6 |

При эксплуатации производственного оборудования

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1.Графики планово-предупреди-тельных ремонтов | п.3 ПОТ РО-14000-002-98 «Положение. Обеспечения безопасности производственного оборудования». |
| 2. Журналы технического состояния оборудования | п.3 ПОТ РО-14000-002-98 «Положение. Обеспечения безопасности производственного оборудования». |

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ в организации | П.1.10 Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98) |

При  работе с ручным  электрифицированным  инструментов

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ (распоряжение) по подразделению организации о назначении лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента | П.10.7 Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-01602001), п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 2. Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему | п.3.5.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |

При  работе  с  ручным  слесарно-кузнечным  инструментом

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ (распоряжение) по подразделению о возложении обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника | Требования отраслевых Правил по охране труда |
| 2. Акты проверки и браковки инструмента | Требования отраслевых Правил по охране труда |

При  эксплуатации  лестниц,  лесов,  подмостей

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ (распоряжение) по подразделению организации о назначении лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок | Требования отраслевых Правил по охране труда |
| 2.Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособления | Требования отраслевых Правил по охране труда |
| 3. Приказ о назначении комиссии по приемке лесов в эксплуатацию | п.2.2.39 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000) |
| 4. Акт приемки лесов в эксплуатацию | п.2.2.39 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000) |
| 5. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей | п.2.2.40 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000) |

При работе с абразивным и эльборовым инструментом

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ (распоряжение) по подразделению организации о назначении лица, ответственного за испытание абразивного и эльборового инструмента | Правила по охране труда при холодной обработке металлов (ПОТ РМ-006-97) |
| 2. Журнал испытания абразивного и эльборового инструмента | п.6.10.8.8 Правил по охране труда при холодной обработке металлов (ПОТ РМ-006-97) |
| 3. Журнал технического осмотра испытательного стенда | п.6.10.8.8 Правил по охране труда при холодной обработке металлов (ПОТ РМ-006-97) |

При  эксплуатации  внутризаводского  транспорта

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств | п.4.1.9 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 2. Приказ о назначении ответственных лиц за техническое состояние транспортных средств | п.4.1.5 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 3. Протоколы аттестации ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств | п.4.1.12 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 4. Приказы о проведении обучения работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств безопасным методам и приемам труда | п.8.8 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 5. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов труда у работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. | п.8.8 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 6. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | п.8.8 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 7. Удостоверения на право вождения транспортных средств | п.8.9 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 8. Графики профилактических осмотров и технического обслуживания транспортных средств | п.4.1.12 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 9. Путевой лист | п.4.1.12 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 10. Журнал учета путевых листов | п.4.1.12 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| 11. Журнал технического состояния и выпуска на линию транспортных средств | п.4.1.12 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |

При эксплуатации автотранспорта

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ о назначении ответственных лиц за выпуск автомобиля на линию | п.2.3.1.7 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РО-200-01-03) |
| 2. Путевые листы | П.2.3.1.7 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РО-200-01-03) |
| 3. Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей | Метод. реком-ции «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Орг-ция и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств» (утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29.01.02г) |
| 4. Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | Метод. реком-ции «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Орг-ция и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств» (утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29.01.02г) |

При эксплуатации зданий и сооружений

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ о создании службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом промышленных зданий и сооружений | п.4.1. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 2. Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений | п.3.2. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 3. Графики планово-предупредитель-ных ремонтов зданий и сооружений | п.4.6.1. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 4. Планы подготовки зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду | п.3.9.3. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 5. Приказ о назначении технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений | п.6.11. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 6. Акты осмотров зданий и сооружений | п.6.13. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 7. Акты приемки объектов после ремонта | п.13.10-13.12. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 8. Технический паспорт на здания и сооружения | п.12.5. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |
| 9. Технический журнал по эксплуатации промышленного здания | п.12.9. «Положения. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98) |

При эксплуатации электроустановок

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство организации | п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 2. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство | п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 3. Присвоение ответственным за электрохозяйство соответствующей группы по электробезопасности | п.1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 4. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности | п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 5. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности | п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 6. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектрическому персоналу | п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 7. Приказ о создании комиссии для проверки знаний электрического и электротехнологического персонала организации | п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 8. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках | п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |
| 9. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках. | п.1.4.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. №261. |
| 10. Журнал учета и содержания средств защиты. | п.1.4.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. №261. |
| 11. Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, бот, галош диэлектрических и изолирующих накладок) | п.1.4.6 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. №261. |
| 12. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации | п.2.4 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00). |
| 13. Списки распределения инвентарных средств защиты между объектами, в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования | п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6) |

При эксплуатации лифтов

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта | п.12.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 2. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию эксплуатации лифта | п.12.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 3. Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля | п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 4. Приказ о создании комиссии по приемке лифта в эксплуатацию | п.10.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 5. Положение об организации и осуществлении производственного контроля | п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 6. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих лифты | п.12.5.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 7. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации | п.12.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 8. Графики планово-предупредитель-ных ремонтов лифтов | п.12.2.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 9. Приказ руководителя организации о допуске к работе лифтеров-проводников, лифтеров-диспетчеров, лифтеров-обходчиков и электромехаников, осуществляющих технический надзор за лифтами | п.12.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 10. Производственные и должностные инструкции для работников | п.12.9 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 11. Акт полного технического освидетельствования лифта | п.11.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 12. Акт периодического технического освидетельствования лифта | п.11.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Пост-ем Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 13. Акт приемки лифта в эксплуатацию | п.10.2.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 14. Паспорт лифта | п.10.2.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 15. Журнал периодических осмотров лифта | п.10.2.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |
| 16. Журнал ежесменного осмотра лифта | п.12.2.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 16.05.03г. №31) |

При эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Паспорт трубопровода установленной формы | п.5.1.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 2. Акты приемки трубопроводов в эксплуатацию | п.5.1.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 3. Сменный журнал | п.6.1.9.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 4. Приказ о назначении работников и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода | п.6.1.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих трубопроводы | п.6.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 6. Журнал результатов проверки знаний обслуживающего трубопроводы персонала | п.6.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 7. Инструкции по пуску, обслуживанию и ремонту трубопроводов | п.6.1.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 8. Ремонтный журнал для записей всех ремонтов, не вызывающих необходимость внеочередного освидетельствования | п.6.1.9.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 9. Свидетельство о регистрации трубопроводов пара и горячей воды в органах Госгортехнадзора и разрешение на их эксплуатацию | п.5.3.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 10. Журнал контрольных проверок манометров | п.6.2.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 11. Графики планово-предупредите-льных ремонтов трубопроводов | п.6.1.9.12 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. Пост. Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| 12. Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды | Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утв. пост. Правительства РФ от 10.03.1999г. №263 |

При эксплуатации сосудов, работающих под давлением

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Паспорт завода-изготовителя на сосуд, работающий под давлением, инструкция по его монтажу и эксплуатации | п.4.9.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов | п.7.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 3. Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | п.7.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | п.7.1.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 5. Инструкции по режиму работы сосудов и их безопасному обслуживанию | п.7.2.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 6. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих сосуды под давлением | п.7.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 7. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию сосудов под давлением | п.7.2.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |
| 8. Сменный журнал работы сосудов под давлением | п.7.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв.пост. Госгортехнадзора от 11.06.2003г. №91 |

При эксплуатации паровых и водогрейных котлов

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Паспорт завода-изготовителя на котлы, пароперегреватели, экономайзерами с копиями сертификатов | п.5.16.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 2. Инструкции заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации котлов и их основных агрегатов | п.9.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 3. Удостоверение о качестве монтажа котла и его основных агрегатов | п.10.1.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 4. Свидетельства о регистрации котельных установок в органах Госгортехнадзора и разрешения на их эксплуатацию | п.10.1.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 5. Акты технических освидетельствований котла | п.10.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 6. Журналы по водоподготовке (водно-химическому режиму) | п.8.1.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 7. Инструкции по ведению водно-химического режима | п.8.1.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 8. Инструкции по докотловой подготовке воды с режимными картами | п.8.1.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 9. Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов | п.9.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 10. Производственные инструкции для персонала, обслуживающего котлы | п.9.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 11. Должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов | п.9.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 12. Приказ о создании комиссии по проверке знаний персонала, обслуживающего котлы | п.9.2.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 13. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих котлы | п.9.2.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 14. Приказ о допуске к работе персонала по обслуживанию котлов | п.9.2.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 15. Сменный журнал для записей результатов проверки: - котлов и котельного оборудования; - водоуказательных приборов; - сигнализаторов уровня воды; - манометров; - предохранительных клапанов; - питательных приборов; - средств автоматики; - времени и продолжительности продувки котлов и т.д. | п.5.5.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 16. Ремонтный журнал | п.9.2.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |
| 17. График планово-предупредите-льных ремонтов | п.9.5.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. пост. Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г. №88) |

При эксплуатации тепловых энергоустановок

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Паспорт установленной формы с протоколами и актами испытаний, осмотров и ремонтов на теплоиспользующие установки | п.2.7.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 2. Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | п.2.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 3. Приказы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в подразделениях | п.2.7.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 4. Должностные и производственные инструкции для работников, обслуживающих тепловые энергоустановки | п.2.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 5. Приказ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки | п.2.2.21 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 6. Графики проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки | п.2.3.19 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 7. Журнал проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки | п.2.2.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 8. Удостоверения проверки знаний | п.2.2.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 9. Приказ о допуске персонала к обслуживанию тепловых энергоустановок | п.2.3.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 10. Графики планово-предупредите-льных ремонтов тепловых энергоустановок | п.2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 11. Оперативный журнал | п.2.6.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 12. Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики | п.2.9.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 13. Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок | п.2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |
| 14. Журнал дефектов и неполадок с оборудованием | п.2.9.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115) |

При эксплуатации грузоподъемных кранов

| Наименование документации | Основание |
| --- | --- |
| 1. Паспорт грузоподъемной машины, техническое описание и инструкции по монтажу и эксплуатации | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 2. Приказ о назначении лиц, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных | п.9.4.2а Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 3. Приказ о назначении лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии | п.9.4.2а Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 4. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами | п.9.4.2а Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 5. Должностные инструкции для ответственных специалистов | п.9.4.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 6. Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков | п.9.4.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 7. Графики ПРР грузоподъемных машин | п.9.3.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 8. Производственные инструкции для работников, занятых на работах с применением грузоподъемных кранов | п.9.4.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 9. Протоколы и удостоверения проверки знаний безопасной эксплуатации кранов обслуживающего персонала | п.9.4.20 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 10. Журнал ремонтов грузоподъемных машин | п.9.3.24 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 11. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары | п.9.3.26 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 12. Схемы строповки грузов | п.9.5.12 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |
| 13. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные машины | п.9.4.19 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) |