ВАРИАНТ

| Согласовано Руководитель ОУ ГОЧС города (района) ________________ _______________ В.Ф. Ворон «___» _____________ 201___г. | Утверждаю Руководитель ГО объекта – директор ______________ Е.А.Енненков «___»_________________ 201___ г. |
| --- | --- |

ПЛАН

Действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

г.Иркутск

201____ г.

Лист корректировки

Раздел I.

Краткая характеристика. Оценка возможной обстановки на  территории объекта.

Объект расположен в юго-восточной части г.______, являющегося химически опасным, на территории которого находится ________ химически опасных объектов, среди них гигант химии – ____________________ (назвать объект), расстояние до которой _______ км.

Площадь ________ га, плотность застройки ________%.

Здание управления – 2-х этажное кирпичное, к нему примыкает производственно-ремонтная база.

На этой же территории находится НПС-3, объединенное с РТС-2. Здание 2-х этажное кирпичное. На НПС-3 находится 3 насоса.

На удалении 1 км от управления на север находится НПС-2 в одноэтажном кирпичном здании. В нем 4 насоса.

Здесь же одноэтажное кирпичное здание, в котором находится гараж.

В 2,5 км к северу от управления находится НПС-1 в одноэтажном кирпичном здании, в котором находится 2 насоса. Рядом одноэтажное кирпичное здание с деревянным перекрытием. Здесь же склад ацетилена, где может быть до ______ баллонов по _______ литров и склад кислорода, где может быть до ______ 11 баллонов по ______ литров.

В 1,7 км к югу от управления находится НПС-4 в 3-х этажном кирпичном здании, в котором 4 насоса.

В 2,5 км к югу от управления находится НПС-5а в 3-х этажном панельном здании, где стоит 6 насосов.

Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых АТС 280,21 км, из них 86 км магистральных.

Рядом с забором НПС-2 РТС-1 находится молкомбинат «Милко»

На расстоянии ______ км к востоку находится железная дорога, авария на которой с перевозимыми АХОВ при восточном, северо-восточном направлении ветра представляет опасность для рабочих, служащих и территории предприятия.

На расстоянии ______ км находится «Водоканал». При юго-восточном направлении ветра при аварии на «Водоканале» территория окажется в зоне заражения хлором.

При землетрясении 7-8 баллов – в кирпичных и крупнопанельных зданиях НПС-4, НПС-5а, управления образуются трещины, разрушение связей между отдельными частями зданий и сооружений, обрушение внутренних стен, разрывы в магистральных сетях и каналах, протяженность которых 280,21 км.

В завалах может оказаться ______ человек.

На территории города возможны сильные ветра до 30 м/сек, которые могут вызвать возникновение пожаров, в и территории объекта Ущерб может составить до __________ рублей.

В случае террористического акта могут быть выведены из строя следующие системы: ____________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ущерб может  составить до ________ рублей.

При сильных морозах – с температурой выше  -35 град. и ниже могут быть следующие аварийные ситуации: _______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Ущерб может составить до ________ рублей.

Выводы:

- Наиболее опасным бедствие с тяжелыми последствиями (прежде всего поражение людей) могут быть химические заражения при авариях. Возможные максимальные потери при химическом заражении высокой концентрации могут составить _________ человек, в том числе возможны безвозвратные потери. В основном пораженные будут НПС-1, НПС-2, НПС-4, НПС – 5. На территории управления, совмещенной с территорией РТС-2 имеется убежище III класса на ______ человек с двумя режимами очистки воздуха: чистая вентиляция и фильтровентиляция.

- Анализ характеристики, их подразделений позволяет утверждать, что на территории предприятия невозможно возникновение крупных производственных аварий и катастроф.

- Серьезную чрезвычайную ситуацию для жителей города может создать выход из строя тепловых сетей. Что может произойти из-за аварий на ТЭЦ №№ __________________ и котельных, а также аварий на магистральных сетях и каналах. Значительная часть города при низких температурах окажется без тепла и воды.

- К ликвидации последствий производственных аварий или стихийных бедствий готовить и привлекать Нештатные аварийно спасательные формирования (НАСФ):

  - аварийно-техническую команду;

  - отделение пожаротушения;

  - пост радиационного и химического наблюдения;

  - звено связи;

  - санитарную дружину;

  - санитарные посты;

  - группу охраны общественного порядка;

  - звено обслуживания убежищ и укрытий.

Основное усилие НАСФ сосредоточить на спасении людей и предотвращении разрастания аварии до катастрофических размеров.

В целях предотвращения и снижения последствий аварий и тепловых сетях разрабатываются и осуществляются организационные и инженерно-технические мероприятия, которыми предусматриваются:

- усиление фонда средств индивидуальной защиты рабочих и служащих и поддержание их в постоянной готовности, приближение СИЗ к рабочим местам;

- создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения;

- систематические проверки эффективности вентиляционных систем, надежности герметизации технологического оборудования, состояния электрооборудования, аппаратов, кабельных линий;

- ограничение распространения огня в случае загорания. Создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей, надежную локализацию и тушение пожара; создание эффективных средств пожарной сигнализации, резервных источников противопожарного водоснабжения, удобных подъездов к зданиям и водозаборникам;

- проверка знаний всеми ИТР, рабочими и служащими правил и норм техники безопасности, подготовка их к работе в аварийных условиях;

- поддержание в постоянной готовности к ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий НАСФ.

Раздел II

Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Подраздел 1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий (режим повышенной готовности)

А. Порядок оповещения об угрозе возникновения бедствия.

Оповещение о возможном стихийном бедствии (ураган, морозы) возможности поражения АХОВ производится ОУ ГОЧС, гидрометеослужбой или по радиотрансляционной сети города (района).

Сигнал  оповещения об угрозе стихийного бедствия и аварии принимает дежурный диспетчер (время получения сигнала «Ч»+______ мин.).

Он докладывает о полученных сигналах или распоряжениях Руководителю ГО, председателю КЧС и ПБ, руководителю ОУ ГОЧС через Ч+______ мин., затем по их распоряжению начинает оповещение, руководствуясь схемой оповещения (приложение № ________). Руководящий состав оповещается дежурным диспетчером, используя АТС города, сотовые телефоны, транкинговую связь. При необходимости – посыльными.

Оповещение рабочих, служащих, личного состава НАСФ осуществляется ОУ ГОЧС, руководителями структурных подразделений и командирами НАСФ с использованием локальной системы оповещения на базе устройства громкоговорящей связи «Луч-1». Задействовано 3 громкоговорителя ГРД-10 и 1 – ГРД-25, установленные в цехах и на территории. Кроме того, задействованы ведомственная АТС «Меридиан», транкинговая радиосвязь и АТС города.

Для поддержания устойчивой работы связи вести постоянный контроль  работы оборудования, профилактические работы и контрольные измерения параметров работы оборудования.

Для обеспечения связи при угрозе ЧС имеется звено связи в количестве 7 человек.

Руководитель ОУ ГОЧС докладывает о полученных сигналах и распоряжениях в ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства.

При угрозе возникновения стихийного бедствия (бури, урагана, сильной метели, сильного мороза) вводится круглосуточное дежурство руководящего состава и устанавливается наблюдение за изменением обстановки.

Б. Организация разведки и наблюдения на  месте, участке возможного бедствия

Разведка и наблюдение за возможными местами аварий,  районов (участков) стихийных бедствий организует КЧС и ПБ через ОУ ГОЧС. Ответственным за разведку и наблюдение зам. руководителя ОУ ГОЧС по оперативным вопросам.

Разведка и наблюдение организуется с привлечением поста радиационного и химического наблюдения и получения данных от:

- гидрометеослужбы;

- центра санэпиднадзора;

- ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства;

- Срок готовности ПРХН ____  час.

При угрозе возникновения ЧС для непрерывного контроля над изменениями обстановки на территории организуется круглосуточное дежурство ПРХН.

Диспетчерская служба отслеживает обстановку на НПС-1, НПС-2, НПС-3, НПС-4, НПС-5а и на тепловых сетях.

Специальную разведку на территории проводят по указанию ОУ ГОЧС города (района), специалисты городского центра санэпиднадзора, госатомнадзора и другие.

Донесения об обстановке представлять согласно табелю срочных донесений:

- в ОУ ГО ЧС города (района), тел._________________________;

- в ОУ ГО ЧС вышестоящего ведомства, тел. ________________;

Отв. руководитель ОУ ГОЧС.

В. Порядок приведения в готовность сил и средств ГО, предназначенных для ведения АСДНР.

Для ведения спасательных работ и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий привлечь следующие нештатные аварийно-спасательные формирования:

- звено связи в составе ______ человек;

- санитарную дружину в составе ___________ человек;

- санитарные посты ___ (шт.) в составе ______ человек;

- пост радиационного и химического наблюдения в составе ______ человек;

- звено обслуживания убежищ и укрытий в составе _____ человек;

- аварийно-техническую команду, в составе ______ человек;

- отделение пожаротушения в составе _______ человек;

- группу охраны общественного порядка в составе ______ человек.

Оповещение и сбор личного состава НАСФ проводить в сроки приведения их в готовность и по схемам оповещения формирований в соответствии с «Планом приведения в готовность формирования».

При необходимости привлекаются специализированные и другие формирования различных предприятий, учреждений, организаций по планам взаимодействия

Привести в готовность автотранспорт _______ единиц для эвакуации рабочих и служащих при заражении АХОВ к Ч+______ мин.

Отв.:  зам. РГО по МТО

Г. Порядок осуществления мероприятий по защите личного состава объекта и предупреждению или снижению возможного воздействия ЧС

а) При угрозе поражения АХОВ

- уточнить по реальным метеоданным направление распространения облака зараженного АХОВ. Отв. _______________________________________________

- к Ч+______ мин. привести в готовность систему связи и оповещения. Отв._______________________________________________________________

- к Ч+______ час.  уточнить расчеты на автотранспорт. Отв. _________________

________________________________________________________

- к Ч+____ час.  привести в готовность формирования (перечислить какие) (без прекращения работы)

Отв._____________________________________________________

- с Ч+______ час. провести герметизацию зданий .

Отв. ________________________________________________________________

- к Ч+ ________ мин. со всем персоналом провести инструктаж по оказанию первой помощи при поражении АХОВ (конкретно аммиака, хлора) и правилам поведения в очаге поражения. Отв._________________________________

___________________________________________________.

- поддерживать связь с  КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района)  и вышестоящего ведомства

Отв. _____________________

- в случае необходимости (по решению КЧС и ПБ объекта)    провести эвакомероприятия. Отв.__________________________

- начальникам подразделений к Ч+ ______ час. проверить готовность рабочих и служащих, выделяемых в формирования, и уточнить места укрытия (при необходимости) всем рабочим и служащим;

- с Ч+ _____ час. поддерживать в постоянной готовности убежища.

Отв.______________________________________________________________.

- «Ч»+ ______ мин. проверить проведение подготовительных мероприятий по безаварийной остановке производства в случае внезапного прекращения подачи электроэнергии, воды, газа, тепла. Отв.________________________________________________

- «Ч»+ _______ мин. проверить проведение профилактических противопожарных мероприятий (исправность пожарной сигнализации, источники противопожарного водоснабжения, обеспечение удобных подъездов к зданиям и водозаборникам). Отв.________________________________________________________________.

- с Ч+ ______ мин. постоянно поддерживать связь  с КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства. Отв.____________________________________________________________.

б) при угрозе урагана

- к Ч+ ______ мин. в рабочее время и Ч+ ______ час. нерабочее время организуется оповещение и сбор руководящего состава;

- к Ч+ ______ мин. организуется круглосуточное дежурство и наблюдение за обстановкой, получение данных об обстановке в подразделениях силами дежурной диспетчерской службы. Донесения о результатах наблюдения представлять в ОУ ГОЧС города (района) по тел.___________________ и вышестоящего ведомства по тел __________________ каждые _______ час., в случае резкого изменения обстановки – немедленно.

- к Ч+ ______  час. в зданиях силами работающей смены осуществляются мероприятия по устойчивому функционированию:

1) приводятся в готовность ____ отделение пожаротушения ____ чел.

Отв. _________________________________________________;

2) проверяется готовность средств и систем пожаротушения

Отв. ______________________________________________________

3) уплотнение и закрытие окон

Отв. ______________________________________________________

4) прекращение работ с открытым огнем

Отв._______________________________________________________

5) проверка исправности всех осветительных точек

Отв._______________________________________________________

- с Ч+ _____ мин. поддерживать связь с КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства _____________________________________________

Отв. _____________________________

в) при угрозе террористического акта

При получении сообщения об угрозе террористического акта проводятся следующие мероприятия:

- к Ч+ _____ мин. информация доводится до служб города

1) милиции – тел. городского отдела внутренних дел ____________________;

2) ОУ ГОЧС города (района)., тел.________________________;

3) дежурные службы 01,03, 05

Отв.______________________________________________________________;

- к Ч+ _____ мин. оповещение и сбор руководящего состава, находящегося на рабочих местах и оповещение руководящего состава неработающей смены

Отв. _____________________________________________________________;

- Ч+ _____ мин. уточняется обстановка, ставятся задачи

Отв._____________________________________________________________;

- Ч+ _____ мин. из угрожаемой зоны немедленно эвакуируются рабочие и служащие, отключаются нагревательные приборы, компьютеры и другая оргтехника

Отв. ____________________________________________________________;

- к Ч+ _____ мин. прекращают работу те подразделения, которые могут остановить производственный процесс. Отв. __________________________________;

- к Ч+ _____ мин. усиливается пропускной режим и охрана подразделений,

Отв. _____________________________________________________. Оцепление зоны бедствия осуществляется силами милиции, прибывшей по вызову, группой охраны общественного порядка, дружинниками.

- осмотр зданий, сооружений на предмет обнаружения взрывного устройства производится специалистами УВД, ФСБ, ОУ ГОЧС города (район).

- с Ч+ ______ мин. организуется информирование КЧС, ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства  об обстановке и проводимых мероприятиях

Отв._______________________________________________________________

- основание для возобновления работы подразделений является акт, составленный по результатам расследования.

Подраздел 2. При возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный режим)

А) При аварии с выбросом АХОВ в атмосферу на химически опасном объекте

При получении информации об опасности химического заражения немедленно оповестить через диспетчера предприятия руководящий состав, рабочих и служащих по диспетчерской связи сигналом «Газы! Хлор!» («газы! Аммиак!» и т.д.) Время оповещения _____ мин.

- с Ч+ ______ мин. до Ч+ ______ мин. рабочие и служащие управления АТС, производственно-ремонтной базы, НПС – 3 укрываются в убежище, расположенном под зданием управления. Отв.___________________________________

__________________________________________________________________;

- с Ч+ ______ мин. до Ч+ ______ мин. провести организованную эвакуацию рабочих и служащих НПС-1, НПС-2, НПС-4, НПС-5а. Для эвакуации задействовать ______ машины. Отв. ____________________________________________

_______________________________________________;

- с Ч+______ мин. до Ч+ ______ мин. проводится безаварийная остановка производства. Отв.______________________________________________________

- к Ч+ ______ мин. усилить охрану и обеспечение порядка на территории объекта. Отв. __________________________________________________________;

- Ч+______ час. привести в готовность формирования:

- ПРХН _____ чел;

- Отделение пожаротушения ______, _______ чел.;

- Звено связи _______ чел.

- группу охраны общественного порядка ______ чел.

- первая медицинская помощь оказывается само- и взаимопомощью, санитарной дружиной, санитарными  постами, медицинская помощь оказывается поликлиникой (больницей № ______)

- в период эвакуации для защиты органов дыхания при необходимости использовать простейшие средства защиты (ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, кофты, т.д.)

- с Ч+ _____ мин. до Ч+ _____ мин. отделение пожаротушения и санитарные посты осуществляют осмотр зданий с целью .организации полной эвакуации,  обнаружения пострадавших и оказания им помощи.

Отв. ______________________________________________________________

- к Ч+ ______ мин. в месте временного размещения осуществляется проверка эвакуируемых рабочих, служащих. Отв.__________________________________

- к Ч+ _______ мин. представляется донесение о полноте эвакуации и укрытии людей в КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района)  и вышестоящего ведомства

Отв.________________________________________________________________

- с Ч+ _____ мин. организовать частичную санитарную обработку рабочих, служащих (при необходимости) подручными средствами, полная санитарная обработка осуществляется на санитарно-обмывочном пункте согласно «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера» города (района).

Отв.________________________________________________________________

- при необходимости, запрашивается помощь у КЧС и ПБ и ОУ ГОЧС города (района) для проведения АСДНР. Отв._________________________

- после разрешения Ростехнадзора и ОУ ГОЧС города (района) объект возобновляет работу;

- дегазация помещений и материальных ценностей может быть организована силами рабочих и служащих предприятия по рекомендациям городского (районного) центра санэпиднадзора

- донесения о ходе мероприятий по ликвидации последствий заражения АХОВ предоставляются через каждые _____ часа, об окончании немедленно.

Отв._________________________________________________________________

Б) При землетрясении

- почувствовав первые толчки, рабочие и служащие, работающие на 1-м этаже, покидают помещение и отходят от зданий на расстояние его высоты.

Работающие на 2 и 3 этажах занимают безопасные места в том помещении, где они находились на момент толчка.

Отв. _______________________________________________________________

- после затухания колебаний земной коры рабочие и служащие собираются на площадках:

- управления, РТС-2, производственной-ремонтной базы – на площадке под материалы;

- РТС-1 – перед территорией НПС-1

- НПС-2  РТС-1 – на центральной площадке территории НПС-2

- к Ч+ ______ мин. после землетрясения информация об обстановке доводится до:

- КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района), тел._________________________

- КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС вышестоящего ведомства, тел._______________

факс______________

- (при необходимости) дежурным службам: 01, 02, 03

- с Ч+ _____ мин. после землетрясения руководящий состав переводится на круглосуточный режим работы

Отв.________________________________________________________________

- к Ч+ ______ мин. на пунктах сбора проверяется наличие рабочих и служащих, уточняются потери, места сбора пораженных. Отв. ________________________.

С Ч+ ______ мин. первая помощь пострадавшим организуется силами Сандружины, санпостов и здравпункта, а также само - взаимопомощи. Отв.___________________________

Медицинская помощь оказывается специалистами городской поликлиники № _____ (больницы № ____) и службой медицины катастроф. Отв. за взаимодействие __________________________

- с Ч+ _____ мин. с целью предотвращения хищения материальных ценностей организуется оцепление зоны бедствия вначале:

- группой охраны общественного порядка в составе ______ человек;

- ведомственной сторожевой охраной в составе ______ человек;

- дружинниками в составе ______ человек, затем службой охраны общественного порядка города (района) Отв.__________________________________

- разведка разрушенных, поврежденных зданий, аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся силами территориальных формирований и  формирований объекта по решению КЧС и ПБ города (района).

- к Ч+ _______ мин. назначаются ______ человек от объекта в состав комиссии по определению материального ущерба. Отв.________________________________________

- здания, сооружения можно  эксплуатировать после получения акта, подтверждающего их надежность

Отв._______________________________________________________________

- через каждый _____ час докладывать об обстановке в КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства. По окончанию работ – немедленно.

Отв. _______________________________________

В) при террористическом акте

- через Ч+_______ мин. оповестить рабочих и служащих

Отв._____________________________________

- оповестить дежурные службы города:

- милиция, тел.______________________________

- скорая помощь-03, тел.___________________________

- ОУ ГОЧС города (района), тел. ___________________

- пожарная часть № _____, тел ._______________________, 01

- ОУ ГОЧС вышестоящего ведомства, тел.  _________________

Отв._____________________________________

- к Ч+ ______ мин. организовать эвакуацию рабочих и служащих из зданий на расстояние не менее 500 м. Отв._______________________________

- к Ч+ _____ мин. отключить подачу электроэнергии на здания (перечислить какие)

Отв._____________________________________

- к Ч+ _____ мин. на месте сбора уточняется полнота эвакуации, возможные потери, число пораженных, доводится порядок предстоящих действий и задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации

Отв.________________________________

- силами милиции, ФСБ, ОУ ГОЧС города (района) организуется разведка разрушенного здания, определение объема предстоящих работ, мест скопления пораженных. Отв. за взаимодействие _______________________________

- к Ч+______ мин. силами ведомственной сторожевой охраны и группы охраны общественного порядка первоначально, а по прибытии силами милиции, ФСБ, ОУ ГОЧС города (района) организуется оцепление зоны бедствия и охрана материальных ценностей

Отв._________________________________

- к Ч+_____ мин. в ОУ ГОЧС города (района) представляется донесение о возможных потерях, местах скопления пораженных, заявки на выделение сил и средств необходимых для проведения АСДНР и их всестороннего обеспечения. Отв.________________________________________

- АСДНР организуются силами  поисково-спасательной службы и территориальными формированиями города (района) с помощью работающих на предприятии.

Отв. _____________________________

- к Ч+ ______ час. назначается комиссия по определению материального ущерба и организуется ее работа.

Отв._____________________________________

- донесение о ходе АСДНР предоставляется в КЧС и ПБ и ОУ ГОЧС города (района) через каждый час работы, при осложнении ситуации и при окончании работ немедленно.

Отв.__________________________________________

Г) при урагане

- к Ч+ _____ мин. осуществить оповещение рабочих и служащих.

Отв.________________________________

- к Ч+ ______ мин. организуется оповещение руководящего состава согласно схеме оповещения. Отв.____________________________________

- произвести отключение подачи электроэнергии по схеме отключения при урагане. Отв. ____________________________

- к Ч+______ мин. привести в готовность отделение пожаротушения.

Отв. ________________________________________________________________

- с Ч+______ мин. прекратить все работы с открытым огнем

Отв._________________________________________________________________

С Ч+ ______ мин. закрыть, уплотнить окна, по возможности, герметизировать.

Отв._________________________________________

- Ч+ ____ мин. проводится комплекс противопожарных мероприятий в соответствии с инструкцией на случай пожара

Отв._________________________________________

- с Ч+ _____ мин. вести постоянное наблюдение за территорией объекта и анализировать обстановку на ней. Отв.________________________________________

- после прохождения фронта урагана уточняются его последствия, определяется объем восстановительных работ, при необходимости запрашивается помощь у КЧС и ПБ города (района).

Отв._________________________________________

- донесения об обстановке в ОУ ГОЧС, в КЧС и ПБ города (района) и вышестоящего ведомства представляются ( при длительном урагане) через _____ часа, по окончании урагана – через ____ мин. с предварительным анализом обстановки, ущерба.

Отв.__________________________________________

Д) при пожаре

- к Ч+ ____ мин. оповестить рабочих и служащих о пожаре.

Отв. __________________________________________

- к Ч+ _____ мин. передать сообщение о пожаре по тел._____________________ или 01 и по тел.__________________________ или 03 (при наличии пострадавших). Отв.______________________________________________

- с Ч+ _____мин. организовать эвакуацию рабочих и служащих из зданий

Отв.___________________________________________

- к Ч+______ мин. (по возможности) силами отделения пожаротушения организуется тушение очагов возгорания, используя огнетушители, пожарные гидранты и подручные средства. Отв.__________________________________________

- к Ч+ ______ мин. уточняется наличие работающих, эвакуируемых из горящего здания, наличие потерь, пострадавших

Отв.____________________________________________

- с Ч+ _____ мин. организуется охрана места пожара силами группы охраны общественного порядка и ведомственной сторожевой охраны с цель. предотвращения дополнительных жертв и хищения материальных ценностей.

Отв.____________________________________________

- к Ч+______ час. назначается комиссия по определению размера материального ущерба в составе _____ чел. и организуется ее работа. Председатель комиссии ____________________;

- медпомощь оказывается:

- первая помощь – сандружиной, санпостами, взаимопомощью, здравпунктом

Отв._________________________________________;

2) медицинская помощь – городская поликлиника № _______ (больница                            №____). Отв.____________________________________________

- по завершению тушения очагов возгорания подразделениями пожарной охраны, получения их разрешения, силами работающих осуществляется розыск и вынос к местам временного складирования материальных ценностей, их учет и охрана. Отв.________________________________________________

- по завершению тушения пожара доложить в ОУ ГОЧС города (района) и вышестоящего ведомства об обстановке и предварительных итогах потерь и ущерба

Отв._____________________________________________

Е) при обнаружении радиоактивных веществ, ртути и других опасных для жизни веществ

- к Ч+ _____ мин. организуется оповещение и сбор руководящего состава согласно приложению №______. Отв._____________________________________

- с Ч+_____ мин. до Ч+_____ мин. доводится до руководящего состава обстановка и ставятся задачи

Отв.______________________________________________

- с Ч+_____ мин. (при необходимости) эвакуировать рабочих и служащих из зараженной части помещения или из всех помещений (по обстановке).

Отв.______________________________________________

- с Ч+______ мин. место обнаружения опасных веществ (если позволяет обстановка) оцепляется силами группы охраны общественного порядка, отделения пожаротушения и ведомственной сторожевой охраны для предотвращения поражения людей и хищения материальных ценностей

Отв.______________________________________________

- к Ч+_____ мин. сообщение об обнаружении опасных веществ и признаках их воздействия на людей (если есть) передаются в:

- ОУ ГОЧС города (района) _________, тел._____________________

- Городское (районное) отделение Роспотренадзора, тел. _______________

- скорую помощь, тел._______________________ или 03.

Отв._______________________________________________

- в зависимости от обстановки с Ч+_____ мин. изменяется режим работы  или прекращается производственный процесс.

Отв.______________________________________________

- специалистами городского (районного) отделения Роспотребнадзора, Гостехнадзора (или другими учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, учитывая обстановку) и ОУ ГОЧС города (района) в присутствии представителя КЧС и ПБ и ОУ ГОЧС объекта определяют тип вещества, производят замеры, берут (если требуется) пробы;

- деятельность объекта возобновляется после получения акта о незараженности зданий, территории предприятия

Отв._______________________________________________

- обеззараживание зданий, территории  проводится обслуживающим персоналом и работающими по рекомендациям соответствующего учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля после получения инструктажа

Отв._______________________________________________

- с Ч+______ мин. информацию о ходе ликвидации ЧС представлять:

- в КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района), тел. __________________, через каждые ___________ часа, об окончании немедленно.

- в КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС вышестоящего ведомства,   через каждые ______ часа, по окончании немедленно. Тел. _______________________

Ж) при возникновении вспышек эпидемических заболеваний

- к Ч+______ мин. проводится оповещение руководящего состава

Отв. _______________________________________

- к Ч+ _____ мин. доводится обстановка до руководящего состава, ставятся задачи. Отв. ________________________________________

- к Ч+_____ мин. проводится временная изоляция заболевших. Контроль за ними осуществляет личный состав сандружины и санпостов

Отв._______________________________________

- к Ч+_____ мин. ставятся в известность:

- городское (районное) подразделение Роспотребнадзора, тел. ________________________;

- отдел здравоохранения администрации города (района), тел._______________;

- ОУ ГОЧС города (района), тел.______________________;

- ОУ ГОЧС вышестоящего ведомства , тел._____________;

- с Ч+_____ мин. до уточнения специалистами городского (районного) подразделения Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологической службы города (района)  характера заболевания, проводится комплекс санитарно-гигиенических, профилактических или карантинных мероприятий по распоряжению отдела здравоохранения администрации города (района)

Отв. __________________________________________________________;

- в зависимости от обстановки, дезинфекция территории  проводится работающими по распоряжению и рекомендациям санитарно-эпидемиологической службы города (района), или по распоряжению ОУ ГОЧС как оперативного органа КЧС и ПБ города (района), специальными НАСФ

Отв.___________________________________________

- информацию о ходе ликвидации ЧС представлять:

- в КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС города (района), тел._______________, через каждые _______ часа, по окончании – немедленно;

- в КЧС и ПБ, ОУ ГОЧС вышестоящего ведомства , тел.________________, через каждые _________ часа, по окончании - немедленно.

Отв. ______________________________________________

Подраздел III. Организация обеспечения действий сил и мероприятий по защите рабочих, служащих, территории и материальных ценностей

А) разведка

- для ведения разведки создан пост радиационного и химического наблюдения.

Время приведения в готовность ПРХН _____ часа

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации для ведения общей разведки задействуются личные составы ПТО и диспетчерской службы.

Отв.________________________________________________________________;

- при возникновении угрозы или при наличии ЧС для непрерывного контроля за изменением обстановки организуется круглосуточное дежурство ПРХН, диспетчерской службы и специалистов ПТО.

Отв.________________________________________________________________;

- специальная разведка проводится по указанию управления по делам ГО и ЧС г. _______________ специалистами городского центра санэпиднадзора  и другими.

Б) транспортное обеспечение

Для него имеется:

- автобусов _____ ед.

- легковых автомобилей _____ ед.

- грузовых автомобилей _____ ед.

- автобудка ГАЗ-66 _____ ед.

- грузопассажирские УАЗ 3909 _____ ед.,

которые в полной мере удовлетворяют необходимость ОЭ в транспорте.

Кроме того, предприятие имеет инженерную технику, которая может быть использована для проведения аварийно-спасательных работ и работ по обеззараживанию:

- экскаватор _____ ед.

- автокран _____ ед.

- тягач _____ ед.

- сед.тягач _____ ед.

- самох.шасси _____ ед.

- кран _____ ед.

- вакуумный ЗИЛ _____ ед.

В) противопожарное обеспечение

Противопожарное обеспечение осуществляется силами отделения пожаротушения в составе ______ чел. и ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений ОЭ

На оснащении предприятия имеется:

1) противопожарная сигнализация в зданиях __________________________

___________________________________________________________________;

2) огнетушителей марки ___________________________ _______ шт.

марки___________________________ ________ шт.

3) пожарные гидранты в зданиях ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;

4) емкостей _____________ шт.

Ответственный за противопожарное состояние ____________________________________________________________.

Г) охрана общественного порядка

Охрана ОЭ осуществляется сторожами ведомственной сторожевой охраны.

Для обеспечения мероприятий и действий сил ОЭ создано звено охраны общественного порядка в составе _______ чел.

В чрезвычайных ситуациях поддержание общественного порядка и охрана материальных средств, а также пропускной режим осуществляют:

- звено охраны общественного порядка ______ чел.

- ведомственная сторожевая охрана ______ чел.

- дружинники ______ чел.

Кроме того, поддержание порядка в период ликвидации ЧС и в угрожаемый период осуществляется по взаимодействию силами службы охраны общественного порядка г. ____________ согласно «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» г. _______________

Д) инженерное обеспечение

Задачи инженерного обеспечения решаются совместными усилиями всех работающих ОЭ.

Наиболее сложные задачи, требующие специальной подготовки личного состава, применения специальной техники, выполняются инженерной службой г. ______________

Локализацию и ликвидацию аварий на коммунально-энергетических сетях на территории ОЭ и на линиях тепловых сетей г. ________________ осуществляют рабочие и служащие ____РТС-1, РТС-2, СМ и А, СИНИ

Е) материально-техническое обеспечение

Организуется за счет запасов предприятия. На недостающее имущество и оборудование через управление по делам ГО и ЧС г. _____________ и штаб по делам ГО и ЧС ОЭ _________ подается заявка.

НАС формирования укомплектованы табельным имуществом на _____ %.

Техникой формирования оснащены на ______%.

На предприятии создан резерв материалов для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ (перечень материалов прилагается).

Для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований, рабочих, служащих на объекте имеется:

- противогаз гражданский ГП-7 ______ шт,

- патроны ДПГ-3 ______ шт.

- костюм легкий защитный Л-1 ______ шт.

- костюм ОЗК ______ шт.

- респиратор У-2К _____ шт.

ж) медицинское обеспечение

Для медицинского обеспечения  создан санитарный пост в составе _____ человек.

Запасы медицинского имущества:

- сумка санитарная ______ шт,

- аптечка АИ-2 ______ шт,

- пакет перевязочный ИПП-1 _____ шт.

Врачебная помощь пострадавшим оказывается в городской поликлинике № ___ больницы № ___).

З) гидрометеорологическое обеспечение

Организуется путем получения данных о метеорологической обстановке от гидрометеослужбы, управления по делам ГО и ЧС г. ______________. Затем комиссией по ЧС ОЭ, штабом по делам ГО и ЧС изучается и оценивается обстановка и доводится до руководящего и командно-начальствующего состава.

Подраздел IV. Организация взаимодействия

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и штаб по делам ГО и ЧС ОЭ организуют и поддерживают взаимодействие:

- с комиссией по ЧС г._________, тел.______________,факс_____________;

- с управлением по делам ГО и ЧС г. _________, тел.____________, факс _________________;

- с коммунально-технической службой г. ___________, тел._____________________;

- со штабом по делам ГО и ЧС ОЭ ___________, тел._______________, факс _________________;

Основными вопросами взаимодействия считать:

- порядок действия нештатных аварийно-спасательных формирований по цели,месту, времени, способам действий в период проведения эвакомероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- порядок взаимной информации штабов и сил ГО, организации связи между взаимодействующими силами и установление единых сигналов управления.

Подраздел V. Организация управления

Управление мероприятиями при угрозе и возникновении аварий. катастроф и стихийных бедствий и ликвидации их последствий осуществляется из кабинета директора (начальника)____________________.

При необходимости развернуть на месте аварии подвижный пункт управления.

В случае заражения территории ОЭ аварийно химически опасными веществами пункт управления может быть развернут (при необходимости) в убежище III класса.

Непосредственным руководителем работ является председатель КЧС ОЭ – главный инженер.

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации на пункте управления  организуется круглосуточное дежурство. Ответственный – начальник штаба по делам ГО и ЧС.

Все сигналы, распоряжения и информацию на ОЭ принимает дежурный диспетчерской службы по тел. ______________________________________.

О получении сигналов и распоряжений дежурный диспетчер докладывает:

- председателю КЧС ОЭ, тел._________________________,
                                                     сотовый  тел._________________________,

- руководителю ГО ОЭ, тел.____________________________,

сотовый  тел. ____________________________,

- начальнику штаба по делам ГО и ЧС ОЭ, тел. ______________________,

сотовый  тел._______________________

и по их распоряжению обеспечивает доведение их до исполнителей по схеме оповещения (приложение № _____).

В состав расчета ПУ включить:

- председателя КЧС и ПБ,

- заместителя председателя КЧС и ПБ,

- секретаря КЧС и ПБ,

- руководителя ГО,

- начальника штаба ГО и ЧС,

- главных специалистов.

- дежурного диспетчера.

Связь с комиссией по ЧС г. _______________, управлением по делам ГО г. ___________, со штабом по делам ГО и ЧС ОЭ , с НАС формированиями, ведущими аварийно-спасательные и другие неотложные работы, с взаимодействующими организациями осуществлять по:

- телефонным аппаратам цифровым и аналоговым;

- цифровой АТС «Меридиан-1»;

- транкинговым радиостанциям;

- городским телефонам;

- ведомственной оптоволокновой линии связи.

Для оповещения, кроме того, использовать устройство громкоговорящей связи «Луч-1», в котором задействовано три громкоговорителя ГРД-10 и один ГРД-25, установленные в отделах (цехах) и на территории ОЭ.

Донесения об обстановке и выполняемых мероприятиях в управление по делам ГО и ЧС г. ___________ представлять по тел._________________________,

В штаб по делам ГО и ЧС ОЭ _____ по тел.______________________ с периодичностью:

- первое – через ______ мин. о факте ЧС;

- второе – через ______ мин. уточненный доклад об обстановке;

- последующие доклады – каждые ______ часа об обстановке и ходе ликвидации последствий;

- о завершении выполнения мероприятий или усложнении обстановки - немедленно.

Оповещение и сбор руководящего состава осуществлять согласно приложения № _______.

В зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации организуется информирование служб г. _______________

- пожарная, тел.__________________________________ или 01;

- скорая, тел._____________________________________ или 03;

- милиция, тел. ___________________________________ или 02;

- городской центр санэпиднадзора, тел.________________________.

Начальник штаба по делам ГО и ЧС объекта экономики

______________________________