Приложение №1
к концессионному соглашению 

                                                                                                                                                                                                                                         на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу

                                                                                                                                                                                                                                             г. Усть-Кут Иркутской области, 

                                                                                                                                                                                                                                              ул. 2-я Железнодорожная, строение 15
№___ от «___»____________ 2011 г.
Состав объектов Концессионного соглашения
Объект  - действующая мазутная котельная  Лена-Восточная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 и неразрывно связанное с ней иное имущество
	№
	Наименование, местонахождение имущества
	Характеристика (описание) объекта
	Технико-экономические показатели
	Техническое состояние
	Степень износа,

%
	Фактический срок службы,

лет
	Неисправности
	Примечания

	1
	здание котельной Лена-Восточная
	Здание нежилое, четырехэтажное,

общей площадью 2 676,5 кв.м,

год ввода 1982 г
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	56
	28
	исправен
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень имущества, которое образует единое целое с объектом концессионного соглашения (иное имущество)
	№
	Наименование, местонахождение имущества
	Характеристика объекта
	Технико-экономические показатели
	Техническое состояние
	Степень износа
	Фактический срок службы,

лет
	Неисправности
	Примечания

	1
	Котел ДЕ 16-14 Гм      №4 
	ДЕ 16-14 Гм, год постройки -2004 г.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	28
	7
	исправен
	

	2
	Дымосос  ДН-12,5/1500
	ДН-12,5/1500 1993 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	85
	17
	исправен
	

	3
	Двигатель 22/3000 АИР 180
	22/3000 АИР 180
2006 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	26
	4
	исправен
	

	4
	Насос ПЭ 40/200
	ПЭ 40/200
1990 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	20
	исправен
	

	5
	Насос Д 320/50
	Д 320/50
1981 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	29
	исправен
	

	6
	Насос Д 320/50
	Д 320/50 

1981 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	29
	исправен
	

	7
	Насос исходной воды   К-100/80/160
	К-100/80/160
1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	8
	Насос подпиточн.  К-45/55   (2шт.)
	К-45/55
1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	9
	Насос подпиточн.

К-90/35   (1шт)
	К-90/35
1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	10
	Насос взрыхл. 11/3000  К-80/50-200
	11/3000  К-80/50-200
1990 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	20
	исправен
	

	11
	Счетчик-расходомер
	2001 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	60
	9
	исправен
	

	12
	Сварочный трансформатор ТС-500
	ТС-500
1989 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	21
	исправен
	

	13
	Сварочный трансформатор ТДМ-300
	ТДМ-300
1989 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	21
	исправен
	

	14

	Вентилятор ВДН 11,2/1500
	ВДН 11,2/1500
1993 г.в.

	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	17
	исправен
	

	15
	Ёмкость аккумул. 60 м.куб. (2 шт.)
	1985 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	83
	25
	исправен
	

	16
	Теплообменник БПСВ (3 шт.)
	БПСВ
1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	17
	Электрощитовая
	1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	60
	30
	исправен
	

	18
	Деаэратор - 50
	1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	19
	Экономайзер    №4 ЭБ-1-808 И
	№4 ЭБ-1-808 И 1993 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	17
	исправен
	

	20
	Фильтр хим. водоподготовки
	1980 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	21
	Труба дымовая (кирпичная)
	кирпичный
1981 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	29
	исправен
	

	22
	Труба дымовая (стальная)
	стальной
1993 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	68
	17
	исправен
	

	23
	Станок радиально-сверлильный
	1981 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	29
	исправен
	


	24
	Мазутонасосная станция с эст.
	1996 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	93
	14
	исправен
	

	25
	Резервуар метал.РВС 1000 м3
	метал.РВС 1000 м3
1998 г.в
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	80
	12
	исправен
	

	26
	Насос НШ-100
	НШ-100
2002 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	53
	8
	исправен
	

	27
	Насос НШ-100
	НШ-100
2002 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	53
	8
	исправен
	

	28
	МНС  Ш-80    (2шт)
	Ш-80
1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	29
	МНС  НШ -100
	НШ -100
1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	30
	Здание ЦТП
	1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	60
	30
	исправен
	

	31
	Наружн.сети теплоснабж. - 5180 м.
	1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	

	32
	Тепловые сети от ТК - д/с до ТК с.ш.
	2002 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	40
	8
	исправен
	

	33
	Тепловые сети от д. №7 до д.№8
	2002 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	40
	8
	исправен
	

	34
	трансформатор 400 В
	1980 г.в.
	соответствует требованиям
	удовлетворительное
	95
	30
	исправен
	


срок владения и пользования иным имуществом составляет с «___»_______________г. по «___»____________________г.

Срок ограничения прав собственности Концедента иным имуществом составляет с «___»_______________г. по «___»____________________г.

	Концедент

Грузных А.В.                              /________________________
	Концессионер

_________________________ / _______________________


Приложение №2
к концессионному соглашению 

                                                                                                                                                                                                                                         на реконструкцию котельной
Лена-Восточная, расположенной   по адресу

                                                                                                                                                                                                                                             г. Усть-Кут Иркутской области, 

                                                                                                                                                                                                                                              ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

№___ от «___»____________ 2011 г.
Акт приема-передачи имущества
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образования «город Усть-Кут» (далее  именуемое "Концедент") в лице председателя КУМИ УКМО (городского поселения) А.В.Грузных, действующего на основании распоряжения главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) №243-РК от 08.12.2009 года, постановления главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 15.07.2011 года № 470-п с одной стороны и ___________________, именуемое далее "Концессионер") в лице _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Концедент передает, а Концессионер принимает следующие объекты имущества:

	№
	Наименование
	Техническое состояние
	Фактич. срок службы, год
	Начальная стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Восстановительная стоимость, руб.

	1
	здание котельной Лена-Восточная
	удовлетворительное
	28
	13 416 801,90
	11 470 039,54
	не переоценивалось

	2
	Котел ДЕ 16-14 Гм      №4 
	удовлетворительное
	7
	500 000,00
	400 040,00
	не переоценивалось

	3
	Дымосос  ДН-12,5/1500
	удовлетворительное
	17
	90 000,00
	22 500,00
	не переоценивалось

	4
	Двигатель 22/3000 АИР 180
	удовлетворительное
	4
	18 583,30
	0,00
	не переоценивалось


	5
	Насос ПЭ 40/200
	удовлетворительное
	20
	8 518,29
	0,00
	не переоценивалось

	6
	Насос Д 320/50
	удовлетворительное
	29
	4 694,71
	0,00
	не переоценивалось

	7
	Насос Д 320/50
	удовлетворительное
	29
	4 694,72
	0,00
	

	8
	Насос исходной воды   К-100/80/160
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	9
	Насос подпиточн.  К-45/55   (2шт.)
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	10
	Насос подпиточн.

К-90/35   (1шт)
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	11
	Насос взрыхл. 11/3000  К-80/50-200
	удовлетворительное
	20
	22 000,00
	0,00
	не переоценивалось

	12
	Счетчик-расходомер
	удовлетворительное
	9
	9 566,00
	0,00
	не переоценивалось

	13
	Сварочный трансформатор ТС-500
	удовлетворительное
	21
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	14
	Сварочный трансформатор ТДМ-300
	удовлетворительное
	21
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	15
	Вентилятор ВДН 11,2/1500
	удовлетворительное
	17
	15 000,00
	0,00
	не переоценивалось

	16
	Ёмкость аккумул. 60 м.куб. (2 шт.)
	удовлетворительное
	25
	7 280,00
	0,00
	не переоценивалось

	17
	Теплообменник БПСВ (3 шт.)
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	18
	Электрощитовая
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	19
	Деаэратор - 50
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	20
	Экономайзер    №4 ЭБ-1-808 И
	удовлетворительное
	17
	100 000,00
	40 060,00
	не переоценивалось

	21
	Фильтр хим. водоподготовки
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	22
	Труба дымовая (кирпичная)
	удовлетворительное
	29
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	23
	Труба дымовая (стальная)
	удовлетворительное
	17
	45 000,00
	31 500,00
	не переоценивалось

	24
	Станок радиально-сверлильный
	удовлетворительное
	29
	116,42
	0,00
	не переоценивалось

	25
	Мазутонасосная станция с эст.
	удовлетворительное
	14
	997 489,28
	837 876,45
	не переоценивалось

	26
	Резервуар метал.РВС 1000 м3
	удовлетворительное
	12
	100 000,00
	64 975,67
	не переоценивалось

	27
	Насос НШ-100
	удовлетворительное
	8
	3 292,00
	0,00
	не переоценивалось

	28
	Насос НШ-100
	удовлетворительное
	8
	3 292,00
	0,00
	не переоценивалось

	29
	МНС  Ш-80    (2шт)
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	30
	МНС  НШ -100
	удовлетворительное
	30
	1,00
	0,00
	не переоценивалось

	31
	Здание ЦТП
	удовлетворительное
	30
	980 000,00
	870 165,67
	не переоценивалось

	32
	Наружн.сети теплоснабж. - 5180 м.
	удовлетворительное
	30
	482 861,96
	384 656,64
	не переоценивалось

	33
	Тепловые сети от ТК - д/с до ТК с.ш.
	удовлетворительное
	8
	100 756,00
	80 261,17
	не переоценивалось

	34
	Тепловые сети от д. №7 до д.№8
	удовлетворительное
	8
	45 107,00
	35 953,25
	не переоценивалось

	35
	трансформатор 400 В
	удовлетворительное
	30
	1000,00
	0,00
	не переоценивалось


	Концедент

      Грузных А.В                                  /________________________
	Концессионер

_________________________ / _______________________


