Информация для организаций и предприятий, эксплуатирующие гидротехнические сооружения и соответствующее оборудование.

О национальном стандарте ГОСТ Р 72193-2025

В соответствии с письмом Енисейского управления Ростехнадзора

информируем о введении с 1 августа 2025 года национального стандарта – ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» (далее – стандарт).

Данный стандарт разработан в целях содействия соблюдению государственных нормативных требований охраны труда при выполнении работ на гидротехнических сооружениях и механическом оборудовании гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций, а также в целях повышения безопасности производства работ.

Требования стандарта систематизируют и конкретизируют требования правил по охране труда применительно к работам, выполняемым на гидротехнических сооружениях и механическом оборудовании  гидроэлектростанций, и не противоречат действующему трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда.

Стандарт устанавливает требования к организации безопасного выполнения работ на гидротехнических сооружениях и механическом оборудовании гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций:

- при эксплуатации и ремонте гидротехнических сооружений;

- эксплуатации, ремонте, наладке и испытаниях гидросилового, механического и вспомогательного оборудования.

Стандарт может быть применен при выполнении работ

на гидротехнических сооружениях и механическом оборудовании тепловых

электростанций.

Стандарт среди прочего содержит требования к персоналу. Персонал, обслуживающий гидротехнические сооружения и механическое оборудование (далее – работники), должен быть обучен в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464, и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796.