Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2022г.________

 


              № 68-п______

г. Усть-Кут
	Об утверждении Правил подготовки задания на проектирование объекта капитального строительства в части требований применения технологий информационного моделирования


В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», Приказом Минстроя России от 01.03.2018 г. № 125/пр «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке», руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
         
1.  Утвердить Правила подготовки задания на проектирование объекта капитального строительства в части требований применения технологий информационного моделирования согласно приложению к настоящему постановлению.
2.   Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети интернет www.admin-ukmo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Комитет архитектуры, градостроительства и капитального строительства Администрации УКМО (Нечаева Ю.В.).

Мэр Усть-Кутского 

муниципального образования                                                                          С.Г. Анисимов
  Приложение к постановлению         Администрации Усть-Кутского            муниципального образования 

 






          № 68-п от 16.02.2022г.
Правила
 подготовки задания на проектирование объекта капитального строительства в части требований применения технологий информационного моделирования
1. Общие положения

1.1. Правила подготовки задания на проектирование объекта капитального строительства в части требований применения технологий информационного моделирования (далее - Правила) разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации».


1.2. Правила определяют перечень требований, рекомендуемых к включению в задание на проектирование объекта капитального строительства (далее – задание), обеспечивающих эффективное выполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства.


1.3. Положения Правил содержат базовые требования к информационным моделям объектов массового строительства и их разработке на различных стадиях жизненного цикла, направлены на повышение уровня безопасности при строительстве и эксплуатации. Общие подходы к формированию информационных моделей обеспечивают простоту их использования и повышают эффективность процесса информационного моделирования.


1.4. В основе технологи информационного моделирования лежат разработка и использование информационной модели объекта, которая возникает на ранних этапах инвестиционно - строительного проекта, развивается по ходу реализации проекта, пополняется информацией, которая используется различными участниками проекта в зависимости от их ролей и решаемых задач.


1.5. Требования заказчика к информационным моделям фиксируются в задании, которое включает в себя раздел с требованиями к информационным моделям.


1.6.  Минимальный состав требований должен включить в себя:


- цели и задачи применения информационного моделирования;


-  этапы работ и контрольные точки выдачи информации;


- требования к составу цифровой информационной модели и объемам моделирования;


- требования к уровням проработки элементов цифровой информационной модели;


- требования к составу и форматам выдачи результатов проекта.


1.7. При необходимости включаются следующие дополнительные требования:


- требования к именованию файлов;


- требования к качеству цифровой информационной модели/инженерной цифровой информационной модели;


- требования к процедурам согласования, способам и форматам обмена данными, общим сетевым ресурсам;


- требования к предоставлению ключевых метрик проекта (например, метрики расхода стали на м2, расхода бетона, отношения полезной и общей площадей, число коллизий и др.);


- прочие требования в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели и задачи применения технологий информационного моделирования на стадии проектирования


2.1. Цели и задачи, планируемые решить с использованием технологий информационного моделирования формулируются в зависимости от вида объекта, стадии жизненного цикла и требований заказчика.


2.2.   Цели применения технологий информационного моделирования:


- оценка ресурсов участка под застройку для определения оптимального расположения будущих объектов строительства;


- повышение обоснованности архитектурно-градостроительных решений и точности определения предполагаемой (предельной) стоимости строительства;


-    повышение точности подсчета объемов строительных работ;


-   минимизация количества междисциплинарных коллизий и повышение качества рабочей документации;


-  оперативное внесение изменений в проектную и рабочую документацию и быстрый перерасчет объемов оборудования, изделий и  материалов;


-    сокращение сроков согласования проектных решений;


-    оптимизация комплексного укрупненного сетевого графика строительства.


2.3. Задачи применения технологий информационного моделирования:


-   анализ местоположения будущего объекта строительства на основе инженерной цифровой модели местности. Визуализация;


-    разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостроительных концепций; 

- определение технико-экономических показателей объемно-планировочных решений; 


-    выпуск чертежей и спецификаций;

-    подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости.


-    пространственная координация и выявление коллизий;


-  разработка проекта организации строительства и комплексного укрупненного сетевого графика.  
3. Требования к применяемым нормативным правовым и нормативно-техническим документам по стандартизации информационного моделирования

3.1 Информационная модель объекта капитального строительства должна формироваться с учетом требований следующих нормативных правовых актов:

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – постановление № 1431).

3.2. Необходимо учитывать требования следующих нормативных технических документов:

ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012. Национальный стандарт Российской Федерации. «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»;

ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»;

ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018. «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных» (введен в действие приказом Росстандарта от 05.06.2019 N 278-Ст);

СП 301.1325800.2017. Свод правил. «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;


СП 328.1325800.2020. Свод правил. «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;

СП 331.1325800.2017. Свод правил. «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;

СП 333.1325800.2020. Свод правил. «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (далее – СП 333);

СП 404.1325800.2018. Свод правил. «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования» (далее – СП 404).

3.3. Также при формировании информационной модели необходимо учитывать требования по подготовке информационной модели объекта капитального строительства в связи с проведением государственной экспертизы проектной документации.
4. Требования к этапам выполнения работ и контрольным точкам выдачи информации

4.1. В процессе формирования информационной модели исполнитель, выполняющий работы по договору (муниципальному контракту) о подготовке проектной документации, заключенному с заказчиком, обязан вести журнал внесения изменений в информационную модель, наличие которого требуется указать в пояснительной записке к проекту, входящей в состав информационной модели.


4.2. Выделяются следующие этапы работ по формированию информационной модели (некоторые этапы работ могут отсутствовать в зависимости от вида и стадии жизненного цикла объекта, требований заказчика):


разработка и согласование плана реализации проекта с использованием технологии информационного моделирования в соответствии с СП 404;


первичная загрузка в среду общих данных проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительство и их частей, капитального ремонта;


промежуточные загрузки проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в среду общих данных в соответствии с планом реализации проекта;


осуществление контроля качества информационной модели, включая проверку совпадения общих координат цифровых (трёхмерных) информационных моделей (при их наличии в составе информационной модели);


финальная загрузка проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства и их частей, капитального ремонта в среду общих данных совместно с отправкой документации на проверку на завершающей стадии;


прохождение экспертизы проектной документации в форме информационной модели;


итоговая загрузка в среду общих данных проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства и их частей;


представление отчетных документов по плану реализации проекта.

5. Требования к среде общих данных

5.1. Среда общих данных – комплекс программно-технических средств, обеспечивающий совместное использование информационной модели всеми участниками инвестиционно-строительного проекта.


5.2. В задании указывается обязанность исполнителя разместить информационную модель в среде общих данных заказчика (при наличии такой среды данных) на каждом этапе работ. При этом необходимо привести описание среды общих данных заказчика, включая описание версий имеющегося программного обеспечения, и описать порядок получения исполнителем доступа к среде общих данных заказчика с указанием ролей, задач и разделов, к которым будет обеспечен доступ.


5.3. До формирования заказчиком собственной среды общих данных, в задании необходимо предусмотреть развёртывание и обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса для организации обмена информацией в среде общих данных исполнителя между всеми участниками проекта, включая требования:


о размещении и использовании информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;


об обеспечении государственной тайны в отношении перечня сведений, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;


о размещении всей информации по проекту на серверах, расположенных на территории Российской Федерации;


об организации доступа к информации в соответствии с регламентами, согласованными заказчиком и условиями договора;


о соответствии с постановлением № 1431 в части форматов файлов и обмена информацией;


о хранении и резервировании информации в течение всего срока реализации проекта, включая передачу копий всей базы данных проекта заказчику в согласованном им формате и заданной им периодичностью.

6. Требования к составу информационной модели


6.1. Требования к составу проектной документации в форме информационной модели объекта капитального строительства определяются заказчиком в зависимости от вида объекта капитального строительства и его технико-экономических параметров и включают разделы проектной документации, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. Состав информационной модели должен соответствовать положениям постановления № 1431.


6.2. В состав информационной модели может входить совокупность представленных в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объекту строительств, размещенную в среде общих данных и представляющую собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. По требованию заказчика в информационной модели могут присутствовать цифровые информационные (трёхмерные) модели объекта капитального строительства и инженерная цифровая (трёхмерная) модель местности.


6.3. В случае целесообразности разработки в составе информационной модели трёхмерных моделей объекта капитального строительства и трёхмерной модели местности, это требование указывается в задании. В этом случае в задании указываются требования к составу, уровню проработки (детализации), порядку проверки и приемки цифровых информационных (трёхмерных) моделей. В задании должно быть прописано какие разделы или части разделов проектной документации разрабатываются на основе цифровых информационных (трёхмерных) моделей и не могут содержать противоречий и несовпадений друг с другом.


6.4. При наличии среды общих данных соответствующей функциональности заказчик может потребовать от исполнителя представить сводную цифровую трёхмерную модель, состоящую из отдельных цифровых информационных (трёхмерных) моделей (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других. 


6.5. По завершении ключевых этапов проекта сводная цифровая трёхмерная модель, предоставляемая в качестве результата, должна быть:


выполнена в соответствии с заданием;


скоординирована со всеми разделами;


пригодна для создания и оформления чертежей.

7. Требования к составу, уровню проработки (детализации), порядку проверки и приемки цифровых информационных (трёхмерных) моделей, входящих в состав информационной модели объекта капитального строительства 

7.1. Уровень проработки, методы проверки цифровой (трёхмерной) информационной модели объекта капитального строительства рекомендуется                                                                осуществлять в соответствии с СП 333.


7.2. В целях достижения оптимальной производительности работы с цифровыми информационными (трёхмерными) моделями рекомендуется ограничивать размер файла такой модели в зависимости от возможностей используемой среды общих данных. Для этого рекомендуется в требованиях предусматривать разбиение трёхмерной модели по отдельным корпусам или зданиям, далее в рамках одного корпуса либо здания производить разбивку модели по разделам проектных решений. Каждый раздел проектирования выполняется в отдельном файле, либо нескольких файлах. Разбивка каждого проекта должна быть описана и согласована с заказчиком до начала моделирования.


7.3. Трёхмерная модель должна регулярно проходить поверки на:


соответствие заданию;


выявление коллизий;


дублирование элементов;


неразрывность взаимосвязи элементов конструкций.


7.4. Оформление в трёхмерной модели систем инженерного обеспечения (в том числе цветовое), расстояния между трубопроводами, воздуховодами и другими элементами в пространстве должны соответствовать требованиям норм и правил проектирования и монтажа инженерных систем. Исполнитель должен произвести проверку соответствия систем инженерного обеспечения разделам проектной документации «архитектурные решения», «конструктивные и объёмно-планировочные решения».


7.5. В ходе проектирования исполнитель осуществляет проверку информационной модели на пространственные коллизии. По результатам проверок формируется отчет о коллизиях, который передается заказчику для ознакомления. Ошибки, переданные в отчете должны быть учтены и исправлены исполнителем.


Допускается наличие коллизий, устранение которых может быть проведено посредством разработки детальных технических решений при подготовке рабочей документации.


7.6. Рекомендуемые требования к качеству цифровой (трёхмерной) информационной модели объекта капитального строительства:


все трёхмерные модели по разделам проекта, находящиеся в одном или нескольких файлах, должны быть скоординированы между собой;


каждая трёхмерная модель должна состоять из элементов, компонентов, соответствующих требованиям задания и содержащих достаточную информацию, для дальнейшей работы над цифровой информационной моделью;


трёхмерная модель не должна содержать лишние экземпляры элементов;


трёхмерная модель не должна содержать дубликатов объектов (объекты, у которых совпадают все параметры, включая координаты);


все элементы трёхмерной модели должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов, элементы должны иметь понятные названия;


в трёхмерной модели должны присутствовать все элементы, которые требуются для разработки чертежей проектной документации, получения необходимых спецификаций и ведомостей.


7.7. В установленный планом реализации проекта срок исполнитель обязан выдать заказчику окончательную трёхмерную модель, не содержащую геометрические коллизии. 

8. Требования к способам и форматам обмена данными 


8.1. Форматы сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям постановления № 1431.


8.2. В задание рекомендуется включить требование о предоставлении заказчику информационной модели в исходных форматах того программного обеспечения, в котором исполнитель её формировал, при условии, что они соответствуют постановлению № 1431.


8.3. Правила наименования файлов информационной модели рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями СП 333.

И.о. Председателя Комитета архитектуры, 

градостроительства и капитального

строительства Администрации УКМО                                                            Ю.В. Нечаева
