**Информационное сообщение**

Согласно поступившему в адрес Администрации УКМО письму от ПАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей, доводим до населения землепользователей следующую информацию.

Забайкальское ПМЭС филиал ПАО «ФСК ЕЭС» эксплуатирует высо­ковольтные линии электропередачи 220 - 500 кВ государственного значения, которые проходят по территории Иркутской области.

В целях предотвращения пожаров под проводами ВЛ, которые приводят к отключению BЛ и перерыву в подаче электроэнергии, действий, которые могут нарушить безопасную работу воздушных линий электропередачи, уведомляем о запрете поджогов сухой травы, пуска пала вблизи проходящих ВЛ, запрета рубки деревьев на территории, расположенной у края просеки ВЛ и неукоснительном соблюдении Постановления Правительства РФ от 24.02.09 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Правила), применяемым на всей территории Российской Федерации.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.

Охранная зона BЛ - это земельный участок и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, проходящими по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для ВЛ 500кВ - 30 метров, для BЛ 220кВ - 25метров.

Минимально допустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ 500 кВ составляет - 9 метров, на BЛ 220кВ составляет 5 метров.

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением Правил:

1. При производстве работ в охранной зоне ВЛ Вы должны руководствоваться нижеследующим:

1. Полевые сельскохозяйственные работы производятся с предварительным уведомлением Забайкальского ПМЭС.
2. В охраной зоне ВЛ запрещается:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче­смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

к) остановка и стоянка транспортных средств.

1. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

в) погрузочно-разгрузочные работы;

г) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Во избежание повреждения или падения опор запрещается производство каких-либо работ, а также проезд всякого рода машин и механизмов по этим земельным участкам.

Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранной зоне линий электропередачи и вблизи них обязаны выполнять требования работников Забайкальского ПМЭС, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев.

Юридические и физические лица, без получения специального допуска от собственника электрических сетей, без проведения подробного инструктажа персоналом Забайкальского ПМЭС, осуществляющие свою деятельность вблизи ЛЭП подвергают опасности как свои жизни, так и жизни окружающих. Незаконной работой в охранной зоне они нарушают безопасность, бесперебойность и надежность электроснабжения потребителей. От бесперебойной работы воздушных линий электропередач зависит нормальная жизнедеятельность как промышленных предприятий, так и всего региона в целом.

Поэтому, должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил, если это нарушение могло вызвать или вызвало перерыв в обеспечении потребителей электроэнергией, подвергаются административным взысканиям и привлекаются к уголовной ответственности.